Załącznik do formularza ofertowego

……………………………….

/nazwa i adres składającego ofertę/

**Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni**

**Jaworznia 93**

**26-065 Piekoszów**

**SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY NA „PRACE REMONTOWE W BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JAWORZNI”**

1. **Remont korytarza na parterze**

**Zakres prac:**

1. **Podłoga**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zaplanowane czynności** | **Powierzchnia (m2) lub mb** | **Cena za 1 m2** | **wartość** |
| 1 | Demontaż cokołów lastrykowych | 90 mb |  |  |
| 2 | Gruntowanie podłoża gruntem dwuskładnikowym szczepnym | 120 m2 |  |  |
| 3 | Wykonanie wylewki samopoziomującej | 120 m2 |  |  |
| 4 | Wyłożenie nowej wykładziny typu TARKET wraz z wywinięciem cokołów na 10cm | 127 m2 |  |  |
| 5 | Wyłożenie nowej wykładziny typu TARKET wraz z wywinięciem cokołów na 10cm | 40m2 |  |  |

1. **Remont korytarza na I piętrze**

**Zakres prac:**

1. **Podłoga**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zaplanowane czynności** | **Powierzchnia (m2) lub mb** | **Cena za 1 m2** | **wartość** |
| 1 | Demontaż cokołów lastrykowych | 70 mb |  |  |
| 2 | Gruntowanie podłoża gruntem dwuskładnikowym szczepnym | 130 m2 |  |  |
| 3 | Wykonanie wylewki samopoziomującej | 130 m2 |  |  |
| 4 | Wyłożenie nowej wykładziny typu TARKET wraz z wywinięciem cokołów na 10cm | 136 m2 |  |  |
| 5 | Wyłożenie nowej wykładziny typu TARKET wraz z wywinięciem cokołów na 10cm | 21m2 |  |  |

**II. Ściany i sufity**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zaplanowane czynności** | **Powierzchnia (m2) lub mb** | **Cena za 1 m2** | **wartość** |
| 1 | Zmycie i zeskrobanie odpadających powłok malarskich | 360 m2 |  |  |
| 2 | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską | komplet | |  |
| 3 | Naprawy pęknięć ścian, wklejenie taśm zbrojnych | komplet | |  |
| 4 | Gruntowanie ścian i sufitów | 360 m2 |  |  |
| 6 | Szpachlowanie trzykrotne ścian i sufitów wraz ze szlifowaniem | 360 m2 |  |  |
| 7 | Gruntowanie pod malowanie farbą gruntującą | 360 m2 |  |  |
| 8 | Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi | 360 m2 |  |  |
| 9 | Malowanie lamperii lakierem lamperyjnym | 100 m2 |  |  |
| 10 | Mycie i sprzątanie | komplet | |  |

**III. Stolarka drzwiowa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zaplanowane czynności** | **Szt.** | **Cena** | **wartość** |
| 1 | Demontaż istniejących drzwi | 12 |  |  |
| 2 | Zakup i montaż nowych drzwi 90 | 7 |  |  |
| 3 | Zakup i montaż drzwi antywłamaniowych 90 | 1 |  |  |
| 4 | Zakup i montaż drzwi EI 30 90 | 2 |  |  |
| 5 | Zakup i montaż drzwi do łazienek 70 | 2 |  |  |
| 5 | Montaż listew maskujących przy futrynach | 12 |  |  |

1. **Remont klatki schodowej wraz z wejściem do budynku.**

**Zakres prac:**

1. **Podłoga**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zaplanowane czynności** | **Powierzchnia (m2) lub mb** | **Cena za 1 m2** | **wartość** |
| 1 | Demontaż cokołów lastrykowych | 80 mb |  |  |
| 2 | Gruntowanie podłoża gruntem dwuskładnikowym szczepnym | 80 m2 |  |  |
| 3 | Wyłożenie podłóg płytkami typu gres – powierzchnie płaskie | 38 m2 |  |  |
| 4 | Wyłożenie podłóg płytkami typu gres – powierzchnie schodów | 38 m2 |  |  |
| 5 | Ułożenie cokołu terakotowego | 80 mb |  |  |

**II. Ściany i sufity**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zaplanowane czynności** | **Powierzchnia (m2) lub mb** | **Cena za 1 m2** | **wartość** |
| 1 | Zmycie i zeskrobanie odpadających powłok malarskich | 260 m2 |  |  |
| 2 | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską | komplet | |  |
| 3 | Naprawy pęknięć ścian, wklejenie taśm zbrojnych | komplet | |  |
| 4 | Gruntowanie ścian i sufitów | 260 m2 |  |  |
| 6 | Szpachlowanie trzykrotne ścian i sufitów wraz ze szlifowaniem | 260 m2 |  |  |
| 7 | Gruntowanie pod malowanie farbą gruntującą | 260 m2 |  |  |
| 8 | Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi | 260 m2 |  |  |
| 9 | Malowanie lamperii lakierem lamperyjnym | 80 m2 |  |  |
| 10 | Mycie i sprzątanie | komplet | |  |

1. **Remont dwóch sal lekcyjnych i korytarza na najwyższej kondygnacji.**

**Zakres prac:**

1. **Podłoga**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zaplanowane czynności** | **Powierzchnia (m2) lub mb** | **Cena za 1 m2** | **wartość** |
| 1 | Zerwanie obecnej wykładziny typu TARKET | 104 m2 |  |  |
| 2 | Demontaż listew przypodłogowych | 77 mb |  |  |
| 3 | Remont podłoża: wymiana na płyty OSB o grubości 18mm | 104 m2 |  |  |
| 4 | Szpachlowanie łączeń płyt OSB | 104 m2 |  |  |
| 5 | Wyłożenie nowej wykładziny typu TARKET wraz z wywinięciem cokołów na 10cm | 112 m2 |  |  |

1. **Ściany i sufity**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zaplanowane czynności** | **Powierzchnia (m2) lub mb** | **Cena za 1 m2** | **wartość** |
| 1 | Zmycie i zeskrobanie odpadających powłok malarskich | 350 m2 |  |  |
| 2 | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską | komplet | |  |
| 3 | Naprawy pęknięć ścian, wklejenie taśm zbrojnych | komplet | |  |
| 4 | Licowanie ściany płytą GK | 30 m2 |  |  |
| 5 | Gruntowanie ścian i sufitów | 350 m2 |  |  |
| 6 | Szpachlowanie trzykrotne ścian i sufitów wraz ze szlifowaniem | 350 m2 |  |  |
| 7 | Gruntowanie pod malowanie farbą gruntującą | 350 m2 |  |  |
| 8 | Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi | 350 m2 |  |  |
| 9 | Malowanie lamperii lakierem lamperyjnym | 110 m2 |  |  |
| 10 | Mycie i sprzątanie | komplet | |  |

……..…………………………………………………….………………. (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)